| Checkliste für die Anerkennung/Akkreditierung von Prüflaboratorien für Medizinprodukte nach Richtlinien 93/42/EWG, 90/385/EWG, 98/79/EG und DIN EN ISO/IEC 17025 | 210_CL01 |
| --- | --- |

Verfahrensnummer(n):

| Begutachtete Stelle |  |
| --- | --- |
| Anlass der Begutachtung | Erstantrag | Akkreditierung Anerkennung |
|  | Verlängerung | Akkreditierung5 Anerkennung |
|  | Überwachung | Akkreditierung5 Anerkennung |
|  | Erweiterung des Geltungsbereiches | Akkreditierung5 Anerkennung |
|  | Sonstiges | Akkreditierung5 Anerkennung |
| nach DIN EN ISO/IEC 17025 und | 93/42/EWG 90/385/EWG 98/79/EG |
| Datum der Begutachtung |  |
| Ort |  |
| Leitender Begutachter |  |
| Fachbegutachter/Fachexperte |  |
| Hospitant |  |

Hinweise zum Ausfüllen der Checkliste für die Anerkennung/Akkreditierung von Prüflaboratorien für Medizinprodukte nach DIN EN ISO/IEC 17025

Für eine Anerkennung/Akkreditierung als Prüflaboratorium im Rahmen des Medizinproduktegesetzes ist es erforderlich, dass das Qualitätsmanagementsystem (QM-System) des Prüflaboratoriums die Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17025 und der gültigen Anhänge der EG-Richtlinien für Medizinprodukte erfüllt (Anhang 8 der Richtlinie 90/385/EWG, Anhang XI der Richtlinie 93/42/EWG bzw. Anhang IX der Richtlinie 98/79/EG) (s. a.“Regeln für die Anerkennung von Laboratorien“, 210_RE01).

Die ZLG prüft, ob die im Qualitätsmanagementhandbuch (QMH) getroffenen Festlegungen geeignet sind, die Anforderungen an das QM-System zu erfüllen.

In der „Checkliste DIN EN ISO/IEC 17025“ (210_CL01) sind alle für die Anerkennung/Akkreditierung im Rahmen des Medizinproduktegesetzes notwendigen Forderungen an das QM-System gemäß DIN EN ISO/IEC 17025, den Richtlinien 93/42/EWG, 90/385/EWG und den Regeln der ZLG aufgeführt. Diese Checkliste berücksichtigt daher u.a. die folgenden Dokumente in der zum Zeitpunkt der Freigabe der Checkliste geltenden Fassung:

- Medizinproduktegesetz (MPG)

- RL 93/42/EWG, RL 90/385/EWG, RL 98/79/EG

- Allgemeine Regeln für die Anerkennung und Benennung der ZLG (RE)

- Regeln für die Anerkennung von Laboratorien (RE_L)

- Bestimmungen der Bescheide (NB)

- MEDDEV 2.10/2

- DIN EN ISO/IEC 17025

- „Antworten und Beschlüsse“ des horizontalen Arbeitskomitees Biologische Prüfungen und Reinigung, Desinfektion, Sterilisation (HAKBIO und HAKRDS)

- Festlegungen des Konsens-Dokuments der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Gute Laborpraxis, Punkte I 2.10, 2.11, 3 - 5.5 (KonsDok GLP)

Diese Checkliste dient zur Orientierung bei der Durchführung einer Begutachtung und zur vereinfachten Dokumentation der Feststellungen. Sie ist daher vom Antragsteller vollständig auszufüllen.

Hinweise für den Antragsteller zur Bearbeitung der Checkliste

In der ersten Spalte (Anforderung) sind u. a. die Forderungen aus der DIN EN ISO/IEC 17025 und dem Anhang XI der Richtlinie 93/42/EWG aufgeführt. Da die Anhänge der Richtlinien 90/385/EWG und 98/79/EG inhaltsgleich mit dem Anhang der Richtlinie 93/42/EWG sind, wird sich nur auf den Anhang XI der Richtlinie 93/42/EWG bezogen.

Tragen Sie bitte in untenstehender Tabelle in der zweiten Spalte ein, wie die jeweilige Anforderung vom Prüflaboratorium umgesetzt wurde und wo dies dokumentiert ist (im Wesentlichen durch Verweis auf das entsprechende Kapitel im QMH und die konkret zu bezeichnenden Arbeits- und Verfahrensanweisungen). Bitte beachten Sie, dass diese Dokumente der ZLG auch vorliegen müssen. Die dritte Spalte wird dann ggf. von den Begutachtern ausgefüllt (siehe auch beiliegendes Muster).

Weitere Verwendung der Checkliste

Die ZLG oder ein von der ZLG beauftragter Begutachter wird im Rahmen der Prüfung das QMH und die dazugehörigen Dokumente betrachten um festzustellen, ob die angegebenen Regelungen ausreichend sind. Hierzu wird die vom Antragsteller ausgefüllte Checkliste herangezogen. Bei der Begehung vor Ort erfolgt dann der Abgleich durch den Begutachter, ob die beschriebenen Regelungen umgesetzt sind und ob sie ausreichend sind (der Begutachter füllt die Spalte „Bewertung“ aus). Aus der Bewertung leitet der Leitende Begutachter (LBG) bzw. Fachbegutachter/Fachexperte (FBG) ggf. notwendige Maßnahmen ab.

Als Hinweis zum Ausfüllen ist nachfolgend ein Beispiel für einen ausgefüllten Teil dieser Checkliste beigefügt.

| Anforderung | Wie umgesetzt (auszufüllen durch Laboratorium) | Bewertung (auszufüllen durch ZLG/Begutachter) |
| --- | --- | --- |
| Das Labor muss sicherzustellen, dass die Aufsicht durch Personen erfolgt, die mit den Prüfverfahren, dem Prüfzweck und der Beurteilung der Prüfergebnisse vertraut sind. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.1.5 g) | QMH (Kap. 2.4.1 „Anforderungen an die Qualifikation – Leitendes Personal“) | LBG |
| Das Labor muss sicherstellen, dass sein Personal sich der Bedeutung und Wichtigkeit seiner Tätigkeit bewusst ist und weiß, wie es zur Erreichung der Ziele des Managementsystems beiträgt. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.1.5 k) | QMH (Kap. 2.4 „Anforderungen an die Qualifikation Verfahrensanweisung „ VA Stellenbeschreibung, Schulung und Weiterbildung“ - Aufzeichungen in den Personalakten (siehe QMH, Kap. 2.4.2) | LBG + FBG |
| Das Labor muss bestimmten Personen die Befugnis zur Durchführung von Prüfungen, Ausstellung von Prüfberichten, zur Meinungsäußerung und Interpretation und zur Bedienung von Einrichtungen erteilen. Das Labor muss Aufzeichnungen über die Befugnisse, fachliche Kompetenz, Ausbildungs- und Berufsqualifikation, Schulung und Erfahrung aller technischen Mitarbeiter (einschließlich ev. eingesetztes Hilfspersonal) führen. Diese Informationen müssen leicht verfügbar sein und müssen das Datum enthalten, an dem die Befugnis und/oder Kompetenz bestätigt wurde. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.2.5 | QMH (Kap. 2.4 „Anforderungen an die Qualifikation“) sowie Arbeitsanweisungen „AA 12.2, AA 1.22 und 4.4“ | LBG |
| Die Leitung des Labors muss sicherstellen, dass alle Mitarbeiter, die bestimmte Einrichtungen bedienen, Prüfungen durchführen, Ergebnisse werten und Prüfberichte unterschreiben, kompetent sind. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.2.1 | QMH (Kap. 2.4 „Anforderungen an die Qualifikation“) Verfahrensanweisung „ VA Stellenbeschreibung, Schulung und Weiterbildung“ | FBG |

Informationen für den Begutachter

| LBG | = | Die Anforderungen werden vom Leitenden Begutachter bewertet |
| --- | --- | --- |
| FBG | = | Die Anforderungen werden vom Fachbegutachter bzw. Fachexperten bewertet |

| Bewertungskriterien |
| --- |
| 1 | erfüllt |
| 2 | teilweise erfüllt ( Handlungsbedarf |
| 3 | nicht erfüllt ( Abweichung |
| E | entfällt |

Checkliste

| Anforderung | Wie umgesetzt (auszufüllen durch Laboratorium) | Bewertung (auszufüllen durch ZLG/Begutachter) |
| --- | --- | --- |
| Identifikation & Unabhängigkeit |
| Rechtsform der juristischen Person Das Labor oder die Organisation, zu der es gehört, muss eine Einheit sein, die rechtlich verantwortlich gemacht werden kann. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.1.1 |  | LBG |
| Die ZLG wird über jede wesentliche Änderung, insbesondere der Rechtsform, Organisation, Arbeitsweise und personellen Besetzung umgehend schriftlich informiert RE-L, 2; NB |  | LBG |
| Einbindung des Labors in eine Gesamtorganisation Wenn das Labor Teil einer Organisation ist, die andere Tätigkeiten als Prüfungen durchführt, müssen die Verantwortlichkeiten offengelegt werden, um Interessenkonflikte zu erkennen. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.1.4 |  | LBG |
| Verantwortliche Leitung des Labors Das Labor muss eine technischen Leitung haben, welche die Gesamtverantwortung für den technischen Betrieb des Labors trägt. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.1.5 h) Qualifikationsanforderungen an den Leiter und stellv. Leiter RE-L, 5.1.1 |  | LBG |
| Unabhängigkeit des Labors im Sinne Anhang XI der RL 93/42/EWG Das Labor, ihr Leiter und das mit der Durchführung der Bewertungen und Prüfungen beauftragte Personal dürfen weder mit dem Autor des Entwurfs (Auslegung), dem Hersteller, dem Lieferer, dem Monteur oder dem Anwender der Produkte, die sie prüfen, identisch noch Beauftragte einer dieser Personen sein. Sie dürfen weder unmittelbar noch als Beauftragte an der Auslegung, an der Herstellung, am Vertrieb oder an der Instandhaltung dieser Produkte beteiligt sein. Die Möglichkeit eines Austauschs technischer Informationen zwischen dem Hersteller und der Stelle wird dadurch nicht ausgeschlossen. 93/42/EWG Anhang XI Nr. 1 |  | Gesellschaftsrechtliche, Personelle, Finanzielle Unabhängigkeit LBG |
| 2 Organisation |
| Organigramm Das Labor muss den Aufbau der Organisation und die Leitung des Labors, seine Stellung in einer eventuellen Dachorganisation und die Beziehungen zwischen Qualitätsmanagement, technischem Betrieb und Hilfsdiensten festlegen (Anmerkung: Klare Organigramme mit Funktionsbezeichnungen, ggf. Namen, Stellvertreter, etc). DIN EN ISO/IEC 17025: 4.1.5 e) |  | LBG |
| Festlegung, Dokumentation und Kommunikation der Kompetenzen, Pflichten und Verantwortlichkeiten des Personals Das Labor muss die Verantwortung, Befugnisse und Wechselwirkungen aller Mitarbeiter spezifizieren, deren Aufgaben die Qualität der Prüfungen beeinflussen. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.1.5 f) |  | LBG |
| Das Labor muss leitendes und technisches Personal haben, das unabhängig von anderen Verantwortungen über die erforderlichen Befugnisse und Mittel verfügt, um seine Aufgaben, eingeschlossen die Umsetzung, Aufrechterhaltung und Verbesserung des Managementsystemsund das Auftreten von Abweichungen vom Managementsystem zu erfüllen. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.1.5 a) |  | LBG + FBG |
| Sicherstellung der Objektivität, Unparteilichkeit und Vertraulichkeit auf allen Ebenen innerhalb der Stelle, gegenüber externen Mitarbeitern und durch Tätigkeiten von mit der Stelle in Verbindung stehenden Stellen, Finanzielle Unabhängigkeit des Personals Das Labor und das mit der Prüfung beauftragte Personal müssen unabhängig von jeglicher Einflussnahme - vor allem finanzieller Art - auf ihre Beurteilung oder die Ergebnissen ihrer Prüfung sein, insbesondere von der Einflussnahme durch Personen oder Personengruppen, die an den Ergebnissen der Prüfungen interessiert sind. 93/42/EWG Anhang XI Nr. 2a |  | LBG |
| Sicherstellung der Objektivität, Unparteilichkeit und Vertraulichkeit auf allen Ebenen innerhalb der Stelle, gegenüber externen Mitarbeitern und durch Tätigkeiten von mit der Stelle in Verbindung stehenden Stellen, Finanzielle Unabhängigkeit des Personals Das Labor muss Festlegungen haben, durch die sichergestellt wird, dass seine Leitung und sein Personal frei von internen oder externen kommerziellen, finanziellen und sonstigen Zwängen und Einflüssen sind und über Regelungen und Verfahren zum Schutz von vertraulichen Informationen verfügen (incl. Schutz der elektronischen Speicherung und Übermittlung von Ergebnissen). DIN EN ISO/IEC 17025: 4.1.5 b) c) Die Unabhängigkeit des mit der Prüfung beauftragten Personals ist zu gewährleisten. Die Höhe der Bezüge jedes Prüfers darf sich weder nach der Zahl der von ihm durchgeführten Prüfungen noch nach den Ergebnissen dieser Prüfungen richten. 93/42/EWG Anhang XI Nr. 5 |  | LBG |
| Das Labor muss über grundsätzliche Regelungen und Verfahren verfügen, durch welche die Teilnahme an Tätigkeiten vermieden wird, die das Vertrauen in seine Kompetenz, Unparteilichkeit, sein Urteilsvermögen oder seine betriebliche Integritat herabsetzen könnten DIN EN ISO/IEC 17025: 4.1.5 d) |  | LBG |
| 3 Haftpflichtversicherung |
| Haftpflichtversicherung bzw. Staatshaftung Die Stelle muss eine Haftpflichtversicherung abschließen, es sei denn, diese Haftpflicht wird vom Staat aufgrund nationalen Rechts gedeckt oder die Prüfungen werden unmittelbar von dem Mitgliedstaat durchgeführt. 93/42/EWG Anhang XI Nr. 6 |  | LBG |
| Vertragspartner werden auf Anfrage über die Höhe der Haftpflichtversicherung informiert. RE-L |  | LBG |
| 4 Qualitätsmanagement |
| Qualitätsziele und -verpflichtungen Die grundlegenden Regelungen des Managementsystems des Labors, bezogen auf Qualität, einschließlich einer Aussage zur Qualitätspolitik, müssen in einem Qualitätsmanagement-Handbuch (wie auch immer benannt) festgelegt sein. Die übergeordneten Ziele müssen eingeführt und während der Managementbewertung bewertet werden. Die Aussage zur Qualitätspolitik muss von der obersten Leitung festgelegt werden. Sie muss die in DIN EN ISO 17025 aufgeführten Punkte 4.2.2 a) bis 4.2.2 e) enthalten. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.2.2 |  | LBG |
| Qualitätsziele und -verpflichtungen Die Qualitätspolitik enthält die Verpflichtung zur Einhaltung der Anforderungen aus den Richtlinien und MPG RE-L, 4.1 |  | LBG |
| Die oberste Leitung muss ihre Verpflichtung bezüglich der Entwicklung und Verwirklichung des Managementsystems und der ständigen Verbesserung seiner Wirksamkeit nachweisen. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.2.3 |  | LBG |
| Im QMH müssen die Aufgaben und die Verantwortung der technischen Leitung und des Qualitätsmanagers festgelegt werden, einschließlich ihrer Verantwortung, die Einhaltung dieser Internationalen Norm sicherzustellen. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.2.6 |  | LBG |
| Inhalt und Aufbau des Management bezogen auf Qualität (QMS) Das Qualitätsmanagementhandbuch (QMH) muss die technischen und unterstützenden Verfahren enthalten oder darauf verweisen. Der Aufbau der im Managementsystem benutzten Dokumentation muss aufgezeigt werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.2.5 |  | LBG |
| Implementierung des QMS Die Leitung des Labors muss ein Managementsystem einführen, umsetzen und aufrechterhalten, das seinem Tätigkeitsbereich angemessen ist. Alle grundsätzlichen Regelungen zur Sicherung der Qualität der Prüfergebnisse sind schriftlich niederzulegen. Die Dokumentation des Systems muss dem Personal vermittelt und von ihm verstanden werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.2.1 |  | LBG + FBG |
| Implementierung des QMS Die oberste Leitung muss sicherstellen, dass geeignete Kommunikationsprozesse innerhalb des Labors eingeführt werden und dass eine Kommunikation über die Wirksamkeit des Managementsystems stattfindet. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.1.6 |  | LBG |
| Die oberste Leitung muss der Organisation die Bedeutung der Erfüllung der Kundenanforderungen sowie der gesetzlichen und behördlichen Anforderungen vermitteln. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.2.4 |  | LBG |
| Die oberste Leitung muss sicherstellen, dass die Funktionsfähigkeit des Managementsystems aufrechterhalten bleibt, wenn an diesem Änderungen geplant und umgesetzt werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.2.7 |  | LBG |
| Das Labor muss sicherstellen, dass sein Personal sich der Bedeutung und Wichtigkeit seiner Tätigkeit bewusst ist und weiß, wie es zur Erreichung der Ziele des Managementsystems beiträgt. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.1.5 k) |  | LBG |
| Qualitätsmanagement-beauftragter Das Labor muss einen Mitarbeiter als Qualitätsmanager benennen, der unabhängig von anderen Aufgaben und Verantwortlichkeiten sicherstellt, dass das Managementsystem, bezogen auf Qualität, umgesetzt und jederzeit befolgt wird. Der Qualitätsmanager muss direkten Zugang zu den höchsten Ebenen der Leitung haben, auf denen Entscheidungen über Grundsätze und Mittel des Labors getroffen werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.1.5 i) Qualifikationsanforderungen an den Qualitätsmanagementbeauftragter RE-L, 5.1.4 |  | LBG |
| Lenkung der Dokumente und Daten, Schriftliche Regelungen zum Führen von Aufzeichnungen Das Labor muss Verfahren zur Lenkung aller Dokumente (internen und externen Ursprungs) seines Managementsystems einführen und aufrechterhalten. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.3.1 |  | LBG |
| Lenkung der Dokumente und Daten, Schriftliche Regelungen zum Führen von Aufzeichnungen Die Dokumente des Managementsystems müssen eindeutig gekennzeichnet sein (Ausgabedatum oder Stand der Überarbeitung, Seitenzahl, Gesamtseitenzahl, Freigabevermerk). DIN EN ISO/IEC 17025: 4.3.2.3 |  | LBG + FBG |
| Änderungen an Dokumenten müssen von derselben Stelle geprüft und genehmigt werden, die die ursprüngliche Fassung geprüft hat, wenn nicht ausdrücklich anders entschieden wurde. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.3.3.1 |  | LBG |
| Lenkung der Dokumente und Daten, Schriftliche Regelungen zum Führen von Aufzeichnungen Der geänderte oder neue Text ist in den Dokumenten oder betreffenden Anlagen kenntlich zu machen. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.3.3.2 |  | LBG |
| Wenn Dokumente bis zur Neuausstellung von Hand geändert werden dürfen, müssen die Verfahren und Befugnisse für diese Änderungen festgelegt sein. Änderungen müssen eindeutig gekennzeichnet, abgezeichnet und datiert sein. Geänderte Dokumente müssen sobald wie möglich formell neu herausgegeben werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.3.3.3 |  | LBG |
| Lenkung der Dokumente und Daten, Schriftliche Regelungen zum Führen von Aufzeichnungen Es müssen Verfahren eingeführt werden, wie Änderungen in Dokumenten, die in computergestützten Systemen bereitgehalten werden, vorgenommen und gelenkt werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.3.3.4 |  | LBG |
| Wenn sich aus Kalibrierungen Korrekturfaktoren ergeben, muss ein Verfahren existieren, das sicherstellt, dass jegliche Kopien richtig aktualisiert werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.2.11 |  | LBG |
| Das Labor muss Verfahren u. a. zur Kennzeichnung, Registrierung, Lagerung, Pflege und Beseitigung von Qualitäts- und technischen Aufzeichnungen einführen und aufrechterhalten. Die Qualitätsaufzeichnungen müssen Aufzeichnungen über interne Audits, Managementbewertungen (Reviews) und Korrekturmaßnahmen enthalten. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.13.1.1 |  | LBG |
| Verfügbarkeit, Stand und Identifizierbarkeit von Dokumenten Das Verfahren der Genehmigung und Herausgabe von Dokumenten des Managementsystems muss u. a. sicherstellen, dass alle Dokumente von befugtem Personal geprüft und für den Gebrauch genehmigt worden sind, eine Stammliste mit den gültigen Dokumenten existiert, nur autorisierte Ausgaben verfügbar sind, die Dokumente regelmäßig geprüft werden, ungültige oder überholte Dokumente entfernt werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.3.2.1/4.3.2.2 |  | LBG |
| Verfügbarkeit, Stand und Identifizierbarkeit von Dokumenten Alle Aufzeichnungen müssen leserlich sein. Sie müssen leicht auffindbar in Einrichtungen aufbewahrt und gelagert werden, die geeignet sind, Schäden oder Beeinträchtigungen sowie Verluste zu verhindern. Für die Aufzeichnungen müssen Aufbewahrungszeiten festgelegt werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.13.1.2 |  | LBG + FBG |
| Die Dokumentation zu den Prüfungen, Untersuchungen und Bewertungen einschließlich der Rohdaten, Prüfprotokolle und Prüfberichte wird mindestens 10 Jahre aufbewahrt. NB |  | LBG |
| Alle Aufzeichnungen müssen vertraulich behandelt und sicher aufbewahrt werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.13.1.3 |  | LBG |
| Das Labor muss über Verfahren verfügen, die elektronisch gespeicherte Daten schützen und sichern und die den unberechtigten Zugriff auf die gespeicherten Daten sowie deren Änderung verhindern. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.13.1.4 |  | LBG |
| Aufbewahrung der Dokumente, Aufbewahrungsfristen, Datensicherung Die Archivierung entspricht den Regeln der ZLG bzgl. Archivbeauftragtem und Entnahme- bzw. Rückführungsdokumentation. KonsDok GLP, Punkte I 2.10, 2.11, 3 - 5.5 |  | LBG |
| Aufbewahrung der Dokumente, Aufbewahrungsfristen, Datensicherung Das Labor muss für einen festgelegten Zeitraum Aufzeichnungen u.a. über Auditverfahren, Aufzeichnungen über das Personal und Kalibrierungen sowie eine Kopie von jedem ausgestellten Prüfbericht als technische Aufzeichnung aufbewahren. Die Aufzeichnungen müssen die Identität des für die Durchführung einer jeden Prüfung und des für die Prüfung der Ergebnisse verantwortlichen Personals enthalten. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.13.2.1 |  | LBG |
| 5 Qualitätsüberwachung |
| Interne Audits Das Labor muss regelmäßig und nach einem vorher festgelegten Plan und Verfahren seine Tätigkeiten einem internen Audit unterziehen (Abschluss eines Zyklusses in der Regel ein Jahr). Alle Elemente des QM-Systems einschließlich Prüftätigkeiten sind zu auditieren. Die Verantwortung für die Planung und Organisation hat der Qualitätsmanager. Wenn es die Ressourcen zulassen sollten die Auditierenden von der dem Audit unterzogenen Tätigkeit unabhängig sein. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.14.1 |  | LBG |
| Wenn Audits Zweifel an der Wirksamkeit der Abläufe oder der Richtigkeit von Prüfergebnissen aufkommen lassen, muss das Laboratorium rechtzeitig Korrekturmaßnahmen ergreifen (ggf. schriftliche Information der Kunden!) DIN EN ISO/IEC 17025: 4.14.2 |  | LBG |
| Interne Audits Der auditierte Bereich, die Feststellungen des Audits und die Korrekturmaßnahmen müssen aufgezeichnet werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.14.3 |  | LBG |
| Im Rahmen von nachfolgenden Audittätigkeiten müssen die Umsetzung und die Wirksamkeit der ergriffenen Korrekturmaßnahmen verifiziert und aufgezeichnet werden. DIN EN ISO/IEC 17025 4.14.4 |  | LBG |
| Das Ergebnis der Korrekturmaßnahmen ist zu überwachen. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.11.4 |  | LBG |
| Wenn Fehler/Abweichungen festgestellt werden die Zweifel an grundsätzlichen Regelungen und Verfahren des Labors aufkommen lassen, so muss sichergestellt werden, dass die betreffenden Tätigkeitsbereiche möglichst bald Audits nach DIN EN ISO/IEC 17025, 4.14 unterzogen werden DIN EN ISO/IEC 17025: 4.11.5 |  | LBG |
| Managementbewertung Die oberste Leitung des Labors muss regelmäßig und übereinstimmend mit einem vorbestimmten Programm und Verfahren eine Bewertung seines Managementsystems und seiner Prüftätigkeiten vornehmen, um deren dauerhafte Eignung und Wirksamkeit sicherzustellen und alle notwendigen Änderungen oder Verbesserungen einzuführen Die Bewertung muss die unter DIN EN ISO/IEC 17025, 4.15.1 genannten Punkte berücksichtigen (Hinweis: insbesondere Verbesserungsvorschläge) DIN EN ISO/IEC 17025: 4.15.1 |  | LBG |
| Feststellungen von Managementbewertungen und die sich daraus ergebenden Maßnahmen müssen aufgezeichnet werden. Die Leitung muss sicherstellen, dass diese Maßnahmen innerhalb eines angemessenen und vereinbarten Zeitrahmens durchgeführt werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.15.2 |  | LBG |
| Eine bereits durchgeführte Managementbewertung (QM-Review) kann vorgelegt werden. NB |  | LBG + FBG |
| 6 Optimierungsmaßnahmen |
| Beschwerdeverfahren Das Labor muss über grundsätzliche Regelungen und Verfahren für die Behandlung von Beschwerden von Kunden oder anderen Stellen verfügen. Über die Beschwerden, die entsprechenden Untersuchungen und die Korrekturmaßnahmen müssen Aufzeichnungen geführt werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.8 |  | LBG |
| Lenkung bei fehlerhaften Prüf- und Kalibrierarbeiten Das Labor muss über grundsätzliche Regelungen und Verfahren verfügen, die angewendet werden müssen, wenn Prüfarbeiten oder Ergebnisse seinen eigenen Verfahren oder den vereinbarten Kundenanforderungen nicht entsprechen: Die Verantwortlichkeiten und Befugnisse für die Behandlung von fehlerhaften Arbeiten sind zugeordnet. Festgelegte Maßnahmen bei fehlerhaften Arbeiten Bewertung der fehlerhaften Arbeiten Korrektur zur Abhilfe wird ggf. unverzüglich durchgeführt. Wo erforderlich wird Kunde informiert und die Arbeit zurückgerufen Verantwortlichkeit für Genehmigung der Wiederaufnahme der Arbeiten festgelegt. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.9.1 |  | LBG + FBG |
| Lenkung bei fehlerhaften Prüf- und Kalibrierarbeiten Wenn die Auswertung darauf hinweist, dass sich fehlerhafte Arbeiten wiederholen können oder dass sich das Labor nicht an grundsätzliche Regelungen und Verfahren hält, müssen unverzüglich Korrekturmaßnahmen nach DIN EN ISO/IEC 17025, 4.11. angewendet werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.9.2 |  | LBG + FBG |
| Korrekturmaßnahmen Das Labor muss grundsätzliche Regelungen und Verfahren einführen und angemessene Befugnisse zuordnen, nach denen Korrekturmaßnahmen zu verwirklichen sind, wenn fehlerhafte Arbeiten oder Abweichungen von den grundsätzlichen Regelungen des Managementsystems oder von den technischen Abläufen festgestellt wurden. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.11.1 |  | LBG |
| Umsetzung der anlässlich der letzten Überwachung vom Laboratorium vorgeschlagenen Maßnahmen NB |  | LBG |
| Die Ursache des Problems muss bestimmt werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.11.2 |  | LBG + FBG |
| Es müssen dem Ausmaß und dem Risiko des Problems und angemessene Maßnahmen ergriffen und dokumentiert werden, die geeignet sind, das Problem zu beseitigen und ein Wiederauftreten zu verhindern. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.11.3 |  | LBG + FBG |
| Korrekturmaßnahmen Wenn Fehler oder festgestellte abweichungen auf der Nicht-Einhaltung eigener grundsätzlicher Regelungen und Verfahren basiert, sind zusätzliche Audits durchzuführen DIN EN ISO/IEC 17025: 4.11.5 |  | LBG |
| Einrichtungen, die zweifelhafte Ergebnisse liefern oder sich als fehlerhaft erwiesen haben, müssen außer Betrieb genommen werden, eindeutig als nicht gebrauchsfähig gekennzeichnet werden, bis sie repariert wurden und nach Kalibrierung /Prüfung nachgewiesen wurde, dass sie ordnungsgemäß arbeiten. Das Labor muss die Auswirkungen des Fehlers auf frühere Prüfungen untersuchen und das Verfahren nach DIN EN ISO/IEC 170125, 4.9 einleiten. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.5.7 |  | LBG + FBG |
| Vorbeugemaßnahmen Notwendige Verbesserungen und mögliche Fehlerquellen (technischer Art oder bzgl. des Managementsystems) müssen ermittelt werden. Wenn vorbeugende Maßnahmen erforderlich sind, müssen Pläne für Maßnahmen entwickelt, umgesetzt und überwacht werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.12.1 |  | LBG |
| Verfahren für vorbeugende Maßnahmen müssen das Veranlassen solcher Maßnahmen vorsehen sowie das Überwachen beinhalten, um sicherzustellen, dass sie wirksam sind. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.12.2 |  | LBG |
| Kontinuierliche Verbesserung Das Labor muss die Wirksamkeit des Managementsystems durch Einsatz der Qualitätspolitik, Qualitätsziele, Auditergebnisse, Datenanalyse, Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen sowie Managementbewertung ständig verbessern. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.10 |  | LBG |
| 7 Personal |
| Verträge Das Labor muss Personal einsetzen, das bei dem Labor fest angestellt ist oder einen Vertrag mit dem Labor hat. Das Labor muss sicherstellen, wenn Hilfspersonal eingesetzt wird, dass dieses beaufsichtigt wird und kompetent ist und in Übereinstimmung mit dem Managementsystem arbeitet. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.2.3 |  | LBG |
| Festlegung, Dokumentation und Kommunikation der Kompetenzen, Pflichten und Verantwortlichkeiten des Personals Das Labor muss für das mit den Prüfungen beauftragte leitende Personal, das technische Personal und das unterstützende Fachpersonal aktuelle Tätigkeitsbeschreibungen führen. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.2.4 |  | LBG |
| Das Labor muss sicherzustellen, dass die Aufsicht durch Personen erfolgt, die mit den Prüfverfahren, dem Prüfzweck und der Beurteilung der Prüfergebnisse vertraut sind. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.1.5 g) |  | LBG + FBG |
| Festlegung, Dokumentation und Kommunikation der Kompetenzen, Pflichten und Verantwortlichkeiten des Personals Das Labor und das mit der Prüfung beauftragte Personal müssen die Bewertungen und Prüfungen mit höchster beruflicher Zuverlässigkeit und größter erforderlicher Sachkenntnis auf dem Gebiet der Medizinprodukte durchführen 93/42/EWG Anhang XI Nr. 2a |  | LBG + FBG |
| Das mit den Prüfungen beauftragte Personal muss folgendes besitzen: eine gute berufliche Ausbildung in Bezug auf alle Bewertungen und Prüfungen, für die die Stelle benannt worden ist; eine ausreichende Kenntnis der Vorschriften für die von ihm durchgeführten Prüfungen und eine ausreichende praktische Erfahrung auf diesem Gebiet; die erforderliche Eignung für die Abfassung der Bescheinigungen, Protokolle und Berichte, in denen die durchgeführten Prüfungen niedergelegt sind. 93/42/EWG Anhang XI Nr. 4 |  | LBG + FBG |
| Qualifikationsanforderungen an Unterschriftsberechtigte für Prüf- und Befundberichte RE-L, 5.1.2 |  | LBG + FBG |
| Befugniserteilung Die Leitung muss bestimmten Personen die Befugnis zur Durchführung von Prüfungen, Ausstellung von Prüfberichten, zur Meinungsäußerung und Interpretation und zur Bedienung von Einrichtungen erteilen. Das Labor muss Aufzeichnungen über die Befugnisse, fachliche Kompetenz, Ausbildungs- und Berufsqualifikation, Schulung und Erfahrung aller technischen Mitarbeiter (einschließlich ev. eingesetztes Hilfspersonal) führen. Diese Informationen müssen leicht verfügbar sein und müssen das Datum enthalten, an dem die Befugnis und/oder Kompetenz bestätigt wurde. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.2.5 |  | LBG + FBG |
| Die Leitung des Labors muss sicherstellen, dass alle Mitarbeiter, die bestimmte Einrichtungen bedienen, Prüfungen durchführen, Ergebnisse werten und Prüfberichte unterschreiben, kompetent sind. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.2.1 |  | LBG + FBG |
| Beurteilung der Befähigung des Personals in angemessenen Abständen. RE-L, 5.1.5 |  | LBG + FBG |
| Fortbildung Die Leitung des Labors muss das Ziel bzgl. der Ausbildung, Schulung und Erfahrung des Personals formulieren. Das Labor muss über Grundsätze und Verfahren für die Ermittlung von Schulungsbedarf und für die Durchführung von Schulungen für das Personal verfügen. Die Ausbildungsprogramme müssen sich an den gegenwärtigen und zukünftigen Aufgaben des Labors orientieren. Die Wirksamkeit der Schulungen muss beurteilt werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.2.2 |  | LBG |
| Unterrichtung des Personals über Ergebnisse des Erfahrungsaustausches anerkannter Laboratorien RE-L, 5.1.5 |  | LBG |
| 8 Beschaffung und Räumlichkeiten |
| Räumlichkeiten Die technischen Anforderungen an Räumlichkeiten und Umgebungsbedingungen, die die Ergebnisse von Prüfungen beeinflussen können, müssen schriftlich niedergelegt sein. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.3.1 |  | FBG |
| Zwischen benachbarten Bereichen, in denen miteinander unverträgliche Tätigkeiten durchgeführt werden, muss es eine wirksame Abtrennung geben. Gegen Querkontaminationen müssen Maßnahmen getroffen werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.3.3 |  | FBG |
| Räumlichkeiten Der Zugang zu und die Nutzung von Bereichen, welche die Qualität der Prüfungen beeinflussen, muss geregelt werden. Das Labor muss den Umfang dieser Regelungen nach seinen besonderen Umständen bestimmen. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.3.4 |  | FBG |
| Es sind Maßnahmen zu treffen, um Ordnung und Sauberkeit im Laboratorium sicherzustellen. Wenn erforderlich, müssen besondere Verfahren vorbereitet werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.3.5 |  | FBG |
| Umgebungsbedingungen Das Labor muss die Umgebungsbedingungen soweit sie die Qualität der Ergebnisse beeinflussen können, überwachen, regeln und aufzeichnen. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.3.2 |  | FBG |
| Einrichtungen Das Labor muss mit allen Prüfeinrichtungsgegenständen ausgestattet sein, die für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen erforderlich sind. In Fällen, in denen das Labor Einrichtungen gebrauchen muss, die nicht unter seiner ständigen Kontrolle stehen, muss es sicherstellen, dass die Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17025 erfüllt werden DIN EN ISO/IEC 17025: 5.5.1 |  | FBG |
| Bei Einrichtungen, die sich für eine bestimmte Zeit ausserhalb der Kontrolle des Laboratoriums befinden, muss Funktion und Kalibrierung vor erneuter Inbetriebnahme erfolgreich überprüft werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.5.9 |  | FBG |
| Einrichtungen Einrichtungen und ihre Software für Prüfung und Probenahmen müssen die erforderliche Genauigkeit erreichen und den für die Prüfungen bedeutsamen Spezifikationen genügen. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.5.2 |  | FBG |
| Einrichtungen müssen von befugtem Personal bedient werden. Aktuelle Gebrauchs- und Wartungsanleitungen (einschließlich der vom Hersteller gelieferten geltenden Handbücher) müssen für den Gebrauch leicht zugänglich sein. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.5.3 |  | FBG |
| Jeder Einrichtungsgegenstand der für Prüfungen benutzt wird, muss wenn möglich eindeutig gekennzeichnet sein. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.5.4 |  | FBG |
| Über jeden Einrichtungsgegenstand müssen Aufzeichnungen angefertigt werden. Die Aufzeichnungen müssen zumindest die in 5.5.5 a) bis h) aufgeführten Angaben enthalten. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.5.5 |  | FBG |
| Das Labor muss über ein eingeführtes Programm und Verfahren über die Kalibrierung seiner Einrichtungen verfügen. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.6.1 |  | FBG |
| Zu kalibrierende Einrichtungen müssen mit dem Kalibrierstatus einschließlich Datum letzte und nächste Kalibrierung gekennzeichnet sein. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.5.8 |  | FBG |
| Einrichtungen Zwischenprüfungen sind nach einem festgelegten Verfahren durchzuführen. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.5.10, DIN EN ISO/IEC 17025: 5.6.3.3 |  | FBG |
| Prüfeinrichtungen müssen gegen Änderungen kalibrationsrelevanter Einstellungen gesichert sein. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.5.12 |  | FBG |
| Prüfmittelfreigabe Das Labor muss sicherstellen, dass beschaffte Ausrüstungen, Reagenzien und Verbrauchsmaterialien soweit sie die Qualität der Prüfungen beeinflussen, erst dann gebraucht werden wenn sie geprüft worden sind oder wenn anderweitig nachgewiesen wurde, dass sie mit den zutreffenden Normen übereinstimmen. Aufzeichnungen über durchgeführte Kontrollen auf die Einhaltung der Anforderungen müssen aufrechterhalten werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.6.2 |  | FBG |
| Beschaffung/ Lieferantenbewertung Das Labor muss grundsätzliche Regelungen und Verfahren für die Auswahl, die Beschaffung und die Anwendung von Dienstleistungen und Ausrüstungen haben, welche die Qualität der Prüfungen beeinflussen. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.6.1 |  | LBG + FBG |
| Beschaffungsunterlagen für qualitätsrelevante Gegenstände müssen Angaben enthalten, die die bestellte Dienstleistung beschreiben. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.6.3 |  | LBG + FBG |
| Beschaffung/ Lieferantenbewertung Das Labor muss Lieferanten von Verbrauchsmaterialien, Ausrüstungen und Dienstleistungen mit kritischer Bedeutung für die Qualität der Prüfungen beurteilen, Aufzeichnungen über diese Beurteilung aufrechterhalten und derart zugelassene Lieferanten auflisten. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.6.4 |  | LBG + FBG |
| Verfügbarkeit von SOP´s, Normen, Gerätedokumentationen Alle Anleitungen, Normen, Handbücher und Referenzdaten, die für die Arbeit von Bedeutung sind, müssen auf dem neuesten Stand gehalten und dem Personal leicht zugänglich gemacht werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.4.1 |  | FBG |
| Das Labor muss über Verfahren für die Handhabung, Transport, den Gebrauch, Lagerung und vorgesehene Wartungen von Messeinrichtungen verfügen. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.5.6 |  | FBG |
| 9 Untersuchungsablauf-/Prüfungsablauf |
| Vertragliche Kundenbindung und Zusammenarbeit Das Labor muss Verfahren für die Prüfung von Anfragen, Angeboten und Verträgen einführen und aufrechterhalten. Dies muss u. a. Angaben über die Fähigkeit zur Durchführung und die Auswahl der geeigneten Prüfverfahren enthalten. Abweichungen zwischen Anfrage/Angebot und dem Vertrag (Auftrag) müssen vor Aufnahme der Tätigkeiten geklärt sein. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.4.1 |  | FBG |
| Vertragliche Kundenbindung und Zusammenarbeit Über die Prüfung von Anfragen, einschließlich aller wesentlichen Veränderungen, müssen Aufzeichnungen angefertigt werden. (Bei sich wiederholenden Prüfungen nur 1 x anzufertigen. Bei Routineprüfungen reichen Datum, Kürzel und ggf. handschriftliche Notiz) DIN EN ISO/IEC 17025: 4.4.2 |  | FBG |
| Das Labor muss mit dem Kunden so weit zusammenarbeiten, dass dieser seinen Auftrag erläutern und die Leistung des Labors in bezug auf die durchzuführende Arbeit übersehen kann, vorausgesetzt, dass das Labor die Vertraulichkeit gegenüber seinen Kunden wahrt. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.7.1 |  | FBG |
| Das Labor muss für Informationsrückfluss von seinen Kunden sorgen, der sowohl positive als auch negative Informationen beinhaltet. Der Informationsrückfluss muss für die Verbesserung des Managementsystems, der Prüf- und Kalibriertätigkeit und des Kundendienstes genutzt werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.7.2 |  | FBG |
| Auswahl von Verfahren Das Labor muss für alle Prüfungen, die zu seinem Tätigkeitsbereich gehören, zweckmäßige Methoden und Verfahren verwenden. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.4.1 |  | LBG + FBG |
| Verfahren, die als internationale, regionale oder nationale Normen veröffentlicht sind, müssen vorzugsweise angewendet werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.4.2 |  | LBG + FBG |
| Auswahl von Verfahren Verfahren die das Labor entwickelt oder übernommen hat, dürfen verwendet werden, wenn sie für die vorgesehene Anwendung geeignet sind und validiert wurden. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.4.2 |  | FBG |
| Wenn es erforderlich ist, nicht normative Verfahren anzuwenden, so muss das entwickelte Verfahren vor der Anwendung angemessen validiert worden sein. Neue Prüfverfahren sollten vor der Durchführung vorliegen und sollten zumindest die in 5.4.4 a) bis k) aufgeführten Angaben enthalten. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.4.4 |  | FBG |
| Das Labor muss nicht normative Verfahren, selbstentwickelte Verfahren, Verfahren nach normativen Dokumenten die außerhalb ihres vorgesehenen Anwendungsbereiches angewendet werden, und Erweiterungen von Verfahren nach normativen Dokumenten validieren, um zu bestätigen, dass die Verfahren für den beabsichtigten Gebrauch geeignet sind. Das Labor muss die erhaltenen Ergebnisse und das für die Validierung verwendete Verfahren aufzeichnen und festlegen, ob das Verfahren für den beabsichtigten Gebrauch geeignet ist. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.4.5.2 |  | FBG |
| Der Bereich und die Genauigkeit der mit validierten Verfahren erreichbaren Werte müssen den Erfordernissen des Kunden entsprechen. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.4.5.3 |  | FBG |
| Prüfdurchführung Das Labor muss über Verfahren für Transport, Eingang, Handhabung, Schutz, Lagerung, Aufbewahrung und/ oder Beseitigung von Prüfgegenständen verfügen. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.8.1 |  | FBG |
| Nach Eingang des Prüfgegenstandes müssen alle Ungewöhnlichkeiten oder Abweichungen von den normalen oder vorgeschriebenen Bedingungen, wie sie in dem Prüfverfahren beschrieben sind, aufgezeichnet werden. (Ggf. sind vom Kunden weitere Anweisungen einzuholen). DIN EN ISO/IEC 17025: 5.8.3 |  | FBG |
| Das Labor muss über ein System für die Kennzeichnung von Prüfgegenständen verfügen. Die Kennzeichnung muss während des gesamten Zeitraums, für den sich der Gegenstand im Labor befindet, beibehalten werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.8.2 |  | FBG |
| Das Labor muss über Verfahren und zweckmäßige Einrichtungen verfügen, durch die eine Beeinträchtigung, Verlust oder Beschädigung des Prüfgegenstandes bei der Lagerung, Handhabung, Vorbereitung und Prüfung vermieden wird. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.8.4 |  | FBG |
| Messtechnische Rückführung Bezugsnormale müssen nach einem festgelegten Programm und Verfahren kalibriert werden und dürfen für keinen anderen Zweck gebraucht werden (es sei denn Nachweis, dass Funktion als Bezugsnormal nicht beeinträchtigt wird). DIN EN ISO/IEC 17025: 5.6.3.2 |  | FBG |
| Messtechnische Rückführung Referenzmaterialien müssen, wenn möglich, auf SI-Einheiten und zertifizierte Referenzmaterialien rückführbar sein. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.6.3.2 |  | FBG |
| Für Bezugsnormale und Referenzmaterialien müssen Verfahren für sichere Handhabung, Transport, Lagerung und Gebrauch verfügen, um die Unversehrtheit zu schützen. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.6.3.4 |  | FBG |
| Messunsicherheit Das Labor muss über Verfahren für die Schätzung der Messunsicherheit verfügen und diese anwenden. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.4.6.1 Eine vernünftige Schätzung muss auf der Kenntnis der Durchführung des Verfahrens und auf der Art der Messung basieren, z. B. von vorhergehender Erfahrung und von Validierungsdaten Gebrauch machen und alle Unsicherheitskomponenten in Betracht ziehen. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.4.6.2, 5.4.6.3 |  | FBG |
| Probenahme Das Labor muss über einen Probenahmeplan und über Verfahrensanweisungen zur Probenahme verfügen, wenn es Proben von Substanzen, Material oder Produkten entnimmt, die dann geprüft werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.7.1 |  | FBG |
| Probenahme Vom Kunden vorgeschriebene Abweichungen, Ergänzungen oder Ausschlüsse vom schriftlich niedergelegten Probenahmeverfahren sind in allen entsprechenden Dokumenten aufzuzeichnen. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.7.2 |  | FBG |
| Das Labor muss Verfahren haben zum Aufzeichnen der wesentlichen Angaben und Tätigkeiten hinsichtlich der Probenahme, wenn diese ein Teil der durchzuführenden Prüfung sind. Diese Aufzeichnungen müssen das angewendete Verfahren der Probenahme, die Identifikation des Probenehmers, die Umweltbedingungen (sofern relevant), Diagramme oder andere Darstellungen zur Beschreibung des Ortes der Probenahme enthalten. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.7.3 |  | FBG |
| Qualitätssicherung von Prüfergebnissen Das Labor muss über Qualitätslenkungsverfahren zur Überwachung der durchgeführten Prüfungen verfügen. Diese Überwachung muss geplant und geprüft werden und kann u. a. die regelmäßige Verwendung von Referenzmaterialien, die Teilnahme an Eignungsprüfungen oder Wiederholungsprüfungen beinhalten. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.9.1 |  | FBG |
| Qualitätssicherung von Prüfergebnissen Qualitätslenkungsdaten müssen analysiert werden. Stellt sich heraus, dass die Daten außerhalb von definierten Kriterien liegen, müssen die geplanten Maßnahmen ergriffen werden, um das Problem zu beseitigen und zu verhindern, dass unrichtige Ergebnisse berichtet werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.9.2 |  | FBG |
| 10 Dokumentation |
| Rohdaten/Aufzeichnungen Berechnungen und Datenübertragungen müssen in zweckmäßiger und systematischer Form geprüft werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.4.7.1 |  | FBG |
| Bei einer Computernutzung im Rahmen der Durchführung der Prüfverfahren muss das Labor sicherstellen, dass selbstentwickelte Software hinreichend detailliert dokumentiert und in geeigneter Form auf ihre Verwendbarkeit validiert wird. Verfahren für den Schutz der Integrität und Vertraulichkeit von Daten müssen eingeführt und realisiert sein. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.4.7.2 |  | FBG |
| Beobachtungen und Berechnungen müssen zu dem Zeitpunkt, wo sie gemacht werden, aufgezeichnet werden und der speziellen Aufgabe zuzuordnen sein. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.13.2.3 |  | FBG |
| Rohdaten/Aufzeichnungen Wenn in Aufzeichnungen Fehler auftreten, muss jeder Fehler ausgestrichen werden und der richtige Wert muss daneben eingetragen werden. Alle Änderungen müssen von dem Mitarbeiter abgezeichnet werden, der die Korrekturen vorgenommen hat. Im Falle von elektronischen Aufzeichnungen müssen gleichwertige Maßnahmen getroffen werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.13.2.3 |  | FBG |
| Ergebnisberichte Die Prüfberichte müssen die Anforderungen der Nr. 5.10.2 und 5.10.3 der DIN EN ISO/IEC 17025 erfüllen. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.10.2 / 5.10.3 |  | LBG + FBG |
| Ergebnisberichte zu Validierungsleistungen von Reinigungs- und Desinfektionsprozessen entsprechen den Festlegungen aus RDS 001 HAKRDS |  | LBG + FBG |
| Die Ergebnisse der einzelnen, vom Labor durchgeführten Prüfungen müssen genau, klar, eindeutig und objektiv sowie in Übereinstimmung mit den in den Prüfverfahren enthaltenen speziellen Anweisungen berichtet werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.10.1 |  | LBG + FBG |
| Wenn in einem Prüfbericht Meinungen und Interpretationen enthalten sind, muss das Labor die Grundlagen auf denen die Meinungen/Interpretationen beruhen, schriftlich niedergelegt haben. Meinungen/Interpretationen müssen eindeutig als solche gekennzeichnet werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.10.5 |  | LBG + FBG |
| Ergebnisberichte Wenn der Prüfbericht Ergebnisse von Prüfungen enthält, die von Unterauftragnehmern durchgeführt wurden, müssen diese Ergebnisse klar gekennzeichnet sein. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.10.6 |  | LBG + FBG |
| Bei elektronischer Übermittlung sind die Anforderungen DIN EN ISO/IEC 17025 Pkt. 5.4.7 bzgl. Integrität, Vertraulichkeit und Verwendung validierter Software einzuhalten. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.10.7 |  | LBG + FBG |
| Der Aufbau von Prüfberichten muss so gestaltet sein, dass er allen Arten von Prüfungen angepasst ist und die Gefahr von Missverständnissen oder Missbrauch auf ein Minimum reduziert. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.10.8 |  | LBG |
| Inhaltliche Änderungen an einem Prüfbericht nach der Ausstellung dürfen nur in Form eines gesonderten Schriftstücks gemacht werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 5.10.9 |  | LBG |
| 11 Unteraufträge |
| Dauerhafte Unterauftragsvergabe Für den Geltungsbereich beantragte Prüfungen und Untersuchungen werden vom Laboratorium selbst beherrscht und es verfügt über die zur Durchführung erforderlichen Räumlichkeiten und Geräte sowie über entsprechend qualifiziertes Personal für die Durchführung. Eine Unterauftragsvergabe erfolgt nur in Ausnahmesituationen, wegen Überlastung oder Geräteausfall und nicht dauerhaft. RE-L, Pkt. 5.3 |  | LBG |
| Anforderungen an die Unterauftragsvergabe Das Weiterreichen eines Unterauftrags durch den Unterauftragnehmer (erneute Unterauftragsvergabe) ist nicht statthaft. RE-L, Pkt. 5.3 |  | LBG |
| Bei der Prüfung von Anfragen, Angeboten und Verträgen muss die Prüfung auch alle Arbeiten einschließen, die das Labor als Unterauftrag vergibt. Der Kunde muss über jede Abweichung vom Vertrag unterrichtet werden. Wird der Vertrag nach Beginn der Arbeiten geändert, muss die Vertragsprüfung nochmals durchgeführt werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.4.3/4.4.4/4.4.5 |  | LBG |
| Anforderungen an die Unterauftragsvergabe Arbeiten die per Unterauftrag vergeben werden, müssen an einen kompetenten Unterauftragnehmer vergeben werden. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.5.1 |  | LBG |
| Das Labor muss den Kunden schriftlich über die Vereinbarung in Kenntnis setzen und gegebenenfalls seine Zustimmung einholen. DIN EN ISO/IEC 17025: 4.5.2 |  | LBG |
| Das Labor muss ein Verzeichnis aller Unterauftragnehmer führen, einschließlich des Nachweises der Übereinstimmung mit der DIN EN ISO/IEC 17025 für die in Frage kommenden Arbeiten! DIN EN ISO/IEC 17025: 4.5.4 |  | LBG |

# Footnotes

Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte, ABl. Nr. L 169 vom 12. Juli 1993, S. 1; zuletzt geändert durch Richtlinie 2007/47/EG vom 05. September 2007, ABl. Nr. L 247 vom 21. September 2007, S. 21

Richtlinie 90/385/EWG des Rates vom 20. Juni 1990 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über aktive implantierbare medizinische Geräte, ABl. Nr. L 189 vom 20. Juli 1990, S. 17; zuletzt geändert durch Richtlinie 2007/47/EG vom 05. September 2007, ABl. Nr. L 247 vom 21. September 2007, S. 21

Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.Oktober 1998 über In-vitro-Diagnostika, ABl. Nr. L 331 vom 07. Dezember 1998, S. 1; zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr.596/2009, ABl. Nr. L 188 vom 18. Juli 2009, S. 14

Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien vom August 2005

Begutachtung im Auftrag der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH

Diese Regeln sind inhaltsgleich mit den Regeln für die Akkreditierung von Laboratorien, die in Kürze im Bundesanzeiger veröffentlicht werden.

Der Leiter des Laboratoriums und dessen Stellvertreter muss über die nachfolgend beschriebene Qualifikation verfügen: Erfolgreich abgeschlossenes medizinisches, naturwissenschaftliches oder ingenieurwissenschaftliches Hochschul- oder Fachhochschulstudium, in besonderen Fällen auch gleichwertige Kenntnisse; Mindestens 3-jährige berufliche Tätigkeit, dabei mindestens 1-jährige Beschäftigung mit Prüf- und/oder Zertifizierungsaufgaben in einer Kalibrier-, Prüf-, Überwachungs- bzw. Zertifizierungsstelle im Sinne der Normen DIN EN 45 000, DIN EN ISO/IEC 17000 oder einer vergleichbaren Einrichtung und in fachlichen Bereichen, die dem Geltungsbereich der Akkreditierung entsprechen; Kenntnisse über Verfahren des Qualitätsmanagements, insbesondere der Normen DIN EN ISO 9000ff, DIN EN ISO 17025, DIN EN ISO 15189 bzw. DIN EN 13612 aufgrund der erfolgreichen Teilnahme an einschlägigen Lehrgängen und/oder praktischer Erfahrungen; Einschlägige Kenntnisse im Bereich des Medizinprodukterechtes (MPG und nachgeordnete Verordnungen, Richtlinien 90/385/EWG, 93/42/EWG, 98/79/EG) sowie verwandter Rechtsgebiete; Nachweisbare Kenntnisse der produkt- oder technologierelevanten Normen; Vertraglich geregeltes, fachlich weisungsfreies Anstellungsverhältnis oder Eigentümer des Prüflaboratoriums; Ausreichende Kenntnisse über Entwicklung, Herstellung, Kontrolle, Anwendung und Risiken von Medizinprodukten, sowie Kenntnisse auf dem Gebiet der Risikoanalyse und des Risikomanagements (auf der Grundlage der DIN EN ISO 14971), um die Qualifikation des mit der Durchführung der Prüfungen betrauten Personals beurteilen und ihre Arbeit überwachen zu können; kompetent über die Annahme von Aufträgen in diesem Bereich entscheiden zu können. 
Der Leiter eines medizinischen Laboratoriums und dessen Stellvertreter muss zusätzlich über die nachfolgend beschriebene Qualifikation verfügen: Erfolgreich abgeschlossenes medizinisches Hochschulstudium mit qualifizierter Weiterbildung unter Nachweis eines anerkannten und legitimierten Prüfverfahrens (z. B. Prüfung zum Facharzt für Prüfung zum Facharzt für Laboratoriumsmedizin oder für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie bei der zuständigen Ärztekammer) oder erfolgreich abgeschlossenes naturwissenschaftliches Hochschulstudium mit einer der Facharztausbildung analogen Weiterbildung auf einem bestimmten Gebiet der Laboratoriumsmedizin. Diese Weiterbildung muss mit einer Prüfung durch die zuständige wissenschaftliche Fachgesellschaft abgeschlossen sein (z. B. Anerkennung als Klinischer Chemiker durch die Deutsche Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin oder ein Zertifikat der Gesellschaft für Virologie).

vergleiche auch 210_HI03 der ZLG zur Unabhängigkeit

Verpflichtung der Leitung zu guter fachlicher Praxis und zur Qualität der für seine Kunden durchzuführenden Prüfungen und Kalibrierungen; Aussage der Leitung zum Leistungsangebot seines Laboratoriums; Zweck des QM-Systems; Anforderung an alle Mitarbeiter sich mit der Qualitätsdokumentation vertraut zu machen und die Grundsätze und Verfahrensweisen bei ihrer Arbeit umzusetzen; Verpflichtung der Leitung zur Erfüllung der DIN EN ISO 17025 und zur ständigen Verbesserung der Wirksamkeit des QM-Systems.

Anforderungen an den Qualitätsmanager: Der Leiter des Laboratoriums hat einen Mitarbeiter als Qualitätsmanager (wie auch immer bezeichnet) zu ernennen. Der Qualitätsmanager muss mindestens über die nachfolgend beschriebene Qualifikation verfügen: Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum medizinisch-technischen, biologisch-technischen oder chemisch-technischen Assistenten oder medizinisches, naturwissenschaftliches oder ingenieurwissenschaftliches Hochschul- oder Fachhochschulstudium; in besonderen, nachvollziehbar zu begründenden Fällen auch gleichwertige Kenntnisse; Kenntnisse über Verfahren des Qualitätsmanagements, je nach Geltungsbereich insbesondere der Normen DIN EN ISO 9000ff, DIN EN ISO 17025, DIN EN ISO 15189 und DIN EN 13612 aufgrund der erfolgreichen Teilnahme an einschlägigen Lehrgängen und/oder praktischer Erfahrungen; Kenntnisse im Bereich des Medizinprodukterechtes (MPG, Richtlinien 90/385/EWG, 93/42/EWG, 98/79/EG, CTS etc.) sowie verwandter Rechtsgebiete.Das Laboratorium muss über Regelungen verfügen, die sicherstellen, dass der benannte Qualitätsmanager sowohl im Hinblick auf seinen zeitlichen Einsatz als auch im Hinblick auf seine persönliche Anwesenheit im Laboratorium die Aufgaben eines Qualitätsmanagers voll erfüllen kann.

Punkte, die bei der Managementbewertung zu berücksichtigen sind: Die Eignung der grundsätzlichen Regelungen und Verfahren; Berichte von leitendem und aufsichtführendem Personal; Das Ergebnis des jüngsten Audits; Die Korrekturmaßnahmen und vorbeugende Maßnahmen; Die Begutachtung von externen Stellen; Die Ergebnisse von vergleichen zwischen Laboratorien oder von Eignungsprüfungen; Die Änderungen im Umfang und in der Art der Arbeiten; Informationsrückfluss von Kunden; Beschwerden; Verbesserungsvorschläge; Andere sachbezogene Faktoren wie Maßnahmen zur Qualitätslenkung, Ressourcen und Schulung des Personals.

Integrität: Daten müssen während der Verarbeitung unversehrt, vollständig und aktuell bleiben. Vertraulichkeit: Nur Befugte dürfen die Daten zur Kenntnis nehmen können (siehe z. B. § 10 Datenschutzgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen)